По состоянию на 30.10.2019 заявок на технологическое присоединение в ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» не поступало.

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; | Нет |
| 6.2. о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; | Нет |
| * 1. о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала;
 | Нет |
| 6.4 о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала. |  |
| 6.4.1 Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала п.Североонежск | 5,594 Гкал/ч  |
| 6.4.2 Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала п.Плесецк, район ПТФ | 2,186 Гкал/ч  |
| 6.4.3 Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала п.Плесецк, район СХТ | 0,789 Гкал/ч  |
| 6.4.4 Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала п.Плесецк, район Лесозавод | 1,683 Гкал/ч  |
| 6.4.5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала п.Плесецк, район РМЗ | 0,000 Гкал/ч |